SABIAN GENERAL HOSPITAL 2014 IN VONTORY LIST 	
	Inventory code
	Equpliment name 
	Manifacturer 
	Modle 
	Serial number 
	Year of manufacturer
	Currt state 
	Department 
	Country 

	02A
	Oxygen concentrator
	Logfian scitech co.ltd 
	JAY 10
	Mz10d30214
	2020-11-02
	function
	ICU
	Hujyang street

	01A
	Mechanical ventilator
	Mekics co ltd
	MV2000
	21)mv2000th3827
	2020-08
	function
	ICU
	korea

	03B
	Suction machin
	Atmos medizintechnik gmbh
	Record55
	1029500
	2020-05-04
	function
	ICU
	Germany 

	03A 
	Suction machin 
	Logfian scitech co.ltd 
	Record55
	1035718
	2020-09-03
	function
	ICU
	Germany 

	02B 
	Oxygen concentrator 
	Logfian scitech co.ltd 
	JAY 10
	Mzj10d30204
	2020-11-02
	function
	ICU
	Hujyang street

	01B
	Mechanical ventilator 
	Mekics co ltd
	Mv2000
	01)08809268914133
	2020-08
	function
	ICU
	Korea

	02C
	Oxygen concentrator
	Logfian scitech co.ltd 
	JAY 10
	Mzj10d30218
	2020-11-02
	function
	ICU
	Hujyang street

	04D 
	Patient monitor 
	Bionics 
	
	1011w15031
	2020-12-03
	function
	ICU
	Korea

	09B 
	In fusion pump
	Ampall co.co ltd 
	Ip-7700
	Ne20l0130
	2020-12-10
	function
	ICU
	Korea

	010A
	Hospital bad 
	Sowha inc  
	SBI-340-7
	Sbi-340-7-22101031-43
	Jun 12-2021
	function
	ICU
	Korea

	010B 
	Hospital bad 
	Sowha inc  
	SBI-340-7
	Sbi-340-7-22101031-50
	Jun 12-2021
	function
	ICU
	Korea

	010C
	Hospital bad 
	Sowha inc  
	SBI-340-7
	Sbi-340-7-22101031-49
	Jun 12-2021
	function
	ICU
	Korea

	010D
	Hospital bad 
	Sowha inc  
	SBI-340-7
	Sbi-340-7-2210103-37
	Jun 12-2021
	function
	ICU
	Korea

	010E
	Hospital bad 
	Sowha inc  
	SBI-340-7
	Sbi-340-7-2210201-24
	Jun 12-2021
	function
	ICU
	Korea

	010F
	Hospital bad 
	Sowha inc  
	SBI-340-7
	Sbi-340-7-2210201-23
	Jun 12-2021
	function
	ICU
	Korea

	01C
	Mechanical ventilator
	Shenzhen mindray 
	Sv300
	Gbc 15042853
	2021-05-19
	function
	ICU
	
Germany 

	
	Mechanical ventilator
	Meklos co.ltd
	Mv 2000
	01)08809268914133
	2020-08
	function
	ICU
	korea

	02
	Oxygen concentrator 
	Logfian scitea co.ltd 
	JAY-10
	
Mzj-10d30209
	2020-11-02
	function
	ICU
	Hujyang street

	04C
	Patient monitor 
	Bionics 
	Bpm -1010
	1011-wk5042
	2020
	function
	ICU
	Korea

	06A
	Electro cardiograh 
	Trismed co 
	Cardipa400H
	C400202229
	2020-12
	function
	ICU
	Korea

	08A
	Medication cart 
	Sowha incs 
	SMC-N306
	Smc-n306-2210102-51 
	Jun -6-2021
	function
	ICU
	Korea

	05A
	Defibrliator 
	Nhon kohden co. 
	Tec-5631
	13103
	2020
	function
	ICU
	Japan 

	04B
	Patient monitor 
	Bionics 
	BPM-1010
	1011-w15020
	2020-12-02
	function
	ICU
	
korea

	

04A
	Patient monitor 
	Bionics 
	BPM-1010
	1011-w15018
	2020-12-02
	function
	ICU
	
korea

	07A
	Digtal mobil x-ray 
	
DRGEM
	
TOPAZ
	
DRR20C374A
	
NOV 2020
	function
	ICU
	
korea

	03C
	SUCTION MACHIN 
	Jiangsu folee
	H001
	20160507-10
	NA
	function
	ICU
	CHIAN 

	09A
	IN fusion pump
	AM pall co.ltd
	IP-7700
	NE20L0132
	2020-12-10
	function
	ICU
	
korea

	04E
	Patient monitor 
	Mindray 
	Mec-1200
	cc-6c133513
	2016-12
	function
	ICU
	Chain

	04F
	Patient monitor 
	Mindray 
	Mec-1200
	cc-6c133513
	2016-12
	function
	ICU
	Chain

	04G
	Patient monitor 
	Mindray 
	Mec-1200
	cc-6c133513
	2016-12
	function
	ICU
	Chain

	01E
	Mecanica lVentlator
	phips
	V200
	VS0002118
	05-2012
	function
	ICU
	
GEMANY

	01F
	Mecanica lVentlator
	AEOMED
	VG700
	Vg70yryx050
	2018-12
	function
	ICU
	Gemany 

	01G
	Mecanica lVentlator
	MINDRAY
	SV300
	Gb-920008364
	2019-02
	function
	ICU
	Chian 

	01H
	Mecanica lVentlator
	AEOMED
	VG700
	Vg 70yryx007
	2018-12
	function
	ICU
	Gemany 

	01I
	Mecanica lVentlator
	MINDRAY
	SV300
	Gb-92008350
	2019-02
	function
	ICU
	Chian 

	03E 
	SUCTION Machin
	Okhia
	Kinsta 
	k-1191
	10-2018
	function
	ICU
	Indial 

	03D
	SUCTION Machin 
	Narang medical 
	Ket 
	4Gm4577
	14-7-2014
	function
	ICU
	Indial 

	01J
	
Covidien ventilator 
	Park tullo more 
	Covidien 
	40966n3717
	2020-06-25
	function
	ICU
	Ireland

	04H
	Patient monitor 
	Mindray 
	Mec-1200
	cc-6c133481
	2016-12
	function
	ICU
	Chian

	06B
	Electro cardiograph 
	Come 
	Cm1200B
	92180104017B
	2018-01-04
	function
	ICU
	NA

	09C
	In fusion 
	Aeonmed
	Epump500p
	Epump500d  (E)Yuyy488
	2015-11
	function
	ICU
	Beijing

	019A
	PAPD
	Curative 
	FIEXOST30
	15250000B004
	2020-08
	function
	ICU
	NA

	019B
	PAPD
	Curative 
	FIEXOST30
	15250000B005
	2020-04
	function
	ICU
	FRANCE 

	19C
	PAPD
	Curative 
	FIEXOST30
	15250000B003
	2020-04
	function
	ICU
	FRANCE

	06B
	Electrocadigraph 
	NIHON
	ECG-1350K
	07680
	2012
	function
	ICU
	JAPAN 

	04I
	Patient monitor 
	bionics
	BPM-1010
	1011-wk 5054
	2020-12-03
	function
	ICU
	
Korea

	04J
	Patient monitor 
	bionics
	BPM-1010
	1011-w5129
	2020-12
	function
	ICU
	Korea

	05B
	Defibrlator
	NIHON KOHDEN
	TEC-5621
	03106
	2017
	function
	ICU
	JAPAN

	01K
	COVID Ventilator 
	covidien
	Bennett560
	10073069
	2020-06-24
	function
	ICU
	Ireland

	00001A
	Luiia by Warmer 
	Ohmeda 
	LULLa by 
	Sf16325616pa
	2016-08
	function
	Dlivery 
	NA

	00001B
	In fant radiant warmer 
	Quayle megical by zhengzhou dison
	
BN-100
	1130105113
	NA
	function
	DLIVERY
	NA

	00003A
	Refrigerator
	ARCTICC S.A
	ARCELIK
	1610902311
	NA
	function
	Dlivery 
	Romania

	00005A
	Suction machin 
	fazzini
	F60-B
	140387
	NA
	function
	Dlivery
	NA

	00006A
	IN fant weight scale
	Saikang medical
	JX-1
	20120801WX
	NA
	function
	Dlivery
	NA

	00002A
	DLIVERY COCH
	NA
	NA
	NA
	NA
	function
	Dlivery
	NA

	00002B
	DLIVERY COCH
	NA
	NA
	NA
	NA
	function
	Dlivery
	NA

	00007A
	Digietal blood preeeger
	Goloway
	CtG7
	CN14200565
	
2013-07
	function
	Dlivery
	GERMENY

	 00009A
	Cryotrpy 
	Medgyn 
	Mgc-200
	17525
	NA
	function
	Dlivery
	USA

	000010A
	Table examination 
	RITTER
	NA
	1191745
	NA
	function
	Dlivery
	USA

	000012A
	Examination light
	NA
	LED110
	19106533
	2019
	function
	Dlivery
	Gemany

	000011A
	Trolle
	OLYMPUS
	NA
	NA
	NA
	function
	Dlivery
	NA

	000013B
	Bp
	OMRON
	M2Eco(HEM-7120-AF)
	20190304464VG
	NA
	function
	Dlivery
	Vietnam

	000013A
	Bp 
	OMRON
	M2Eco(HEM-7120-AF)
	20190304467VG
	NA
	function
	Dlivery
	Vietnam

	00005B
	SUCTION MACHIN 
	FAZZINI
	K-1147
	NA
	NA
	function
	Dlivery
	ITALY

	000014A
	Vital sign monitor 
	Mindiry 
	VS600
	FU47001594
	2014-07
	 NOT function
	Dlivery
	NA

	000012B
	Examination light
	In finite medlab 
	NA
	K-101045/1121/897
	07-2014
	function
	Dlivery
	INDIA

	000013C
	BP
	Omron 
	7120-AF M2ECO(HEM-)
	20190304468VG
	NA
	function
	Dlivery
	NA

	000016A
	Fetal maternal monitor 
	Shenzhen comen
	StAR5000A
	T2190220431
	2019-02-20
	function
	Dlivery
	CHIAN

	00003B
	Refrigerator
	vestfrost
	Mf 304
	00201805
	NA
	function
	Dlivery
	Demark

	00003C
	Refrigerator
	vestfrost
	Mk340
	20154933581
	NA
	function
	Dlivery
	Demark

	00003D
	Refrigerator
	vestfrost
	Vls0245dd
	20213256133
	NA
	function
	Dlivery
	Demark

	000015A
	Dry auctoclave 
	Na
	NA
	NA
	NA
	function
	Dlivery
	ITAL

	000010B
	Examination table 
	RESI
	JORDAND2
	T18194-7
	NA
	function
	Dlivery
	NA

	000010C
	Examination table 
	NA
	NA
	NA
	NA
	function
	Dlivery
	NA

	000010D
	Examination table 
	NA
	NA
	NA
	NA
	function
	Dlivery
	NA

	000010E
	Examination table 
	NA
	NA
	NA
	NA
	function
	Dlivery
	NA

	00006B
	Baby scal 
	NA
	NA
	NA
	NA
	function
	Dlivery
	NA

	0000001A
	Lulla by warmer
	Ohmeda
	Lulla by 
	Sf816325618pa
	2016-08
	function
	NICCU
	INDIA

	0000001B
	Warmer
	Ohmeda
	Lulla by
	Sf816325619pa
	2016-08
	function
	NICCU
	INDIA

	0000001C
	In fant radiant warmer
	NA
	BN-100
	112042882
	NA
	function
	NICCU
	INDIA

	0000001D
	In fant warmer
	Ohmeda
	3300
	HCAW00286
	NA
	function
	NICCU
	USA

	0000002A
	Mechanical ventilator 
	MINDRAY
	SYNVENT E3
	EC-8A004086
	2018-10
	function
	NICCU
	CHINA

	0000002B
	Mechanical ventilator 
	Siriusmed
	R30
	033218040025
	2018-05
	function
	NICCU
	CHINA

	0000002C
	Mechanical ventilator 
	Siriusmed
	R30
	033218040006
	2018-05
	function
	NICCU
	CHINA

	0000002D
	Mechanical ventilator 
	Siriusmed
	R30
	033218040065
	2018-05
	function
	NICCU
	CHINA

	0000003A
	CPAP
	Diamdica
	Baby CPAP
	554T
	2018
	function
	NICCU
	UK

	0000003B
	CPAP
	Diamdica
	Baby CPAP
	530T
	2018
	function
	NICCU
	UK

	0000003C
	CPAP
	Diamdica
	Baby CPAP
	528T
	2018
	function
	NICCU
	UK

	0000003D
	CPAP
	Diamdica
	Baby CPAP
	522T
	2018
	function
	NICCU
	UK

	0000004A
	Oxygen concentrator 
	Shenyang CANTA
	HG5-WN-NS
	1249011011321
	2021-05-
	function
	NICCU
	CHINA

	0000004B
	Oxygen concentrator 
	LONGFIANSC ITECH
	JAY-10
	NA
	NA
	function
	NICCU
	NA

	0000004C
	Oxygen concentrator 
	Shenyang CANT
	HG5-WN-NS
	1249001011321
	2021-01-13
	function
	NICCU
	CHINA

	0000005A
	Petinent monitor
	GEMDICAL
	B40
	SK216320152
	2016-08-08-11
	function
	NICCU
	CHINA

	0000005B
	Petiont monitor
	GEMDICAL
	B40
	SK16330007WA
	2016-08-11
	function
	NICCU
	CHINA

	0000005C
	Petiont monitor
	EDAN
	Im8B
	360001-M18501540029-01
	2018-05-31
	function
	NICCU
	CHINA

	0000005D
	Petiont monitor
	EDAN
	IM8B
	360001-m18501540007-01
	2018-05
	function
	NICCU
	CHINA

	0000005E
	Petiont monitor
	MINDRAY
	MEC-1200
	cc-6c133484
	2016-12
	function
	NICCU
	CHINA

	0000005F
	Petiont monitor
	ARICON
	M900E
	110542020519
	05-2020
	function
	NICCU
	CHINA

	0000005G
	Petiont monitor
	NA
	3006BTP
	MAJ15514
	NA
	function
	NICCU
	CHINA

	0000001E
	In fant radiant warmer
	Phoenix 
	NWS101
	8279
	2018
	function
	NICCU
	INDIA

	0000001F
	In fant radiant warmer
	Phoenix 
	NWS101
	8283
	2018
	function
	NICCU
	INDIA

	0000001G
	In fant radiant warmer
	Phoenix 
	NWS101
	8237
	2018
	function
	NICCU
	INDIA

	0000001H
	In fant radiant warmer
	Phoenix 
	NWS101
	8285
	2018
	function
	NICCU
	INDIA

	0000001J
	In fant warmer
	ohmeda
	3500
	HCCA01302
	1997-12
	function
	NICCU
	USA

	0000001K
	In fant radiant warmer
	Phoenix 
	NWS101
	8267
	2018
	function
	NICCU
	INDIA

	0000001L
	In fant radiant warmer
	Phoenix 
	NWS101
	8085
	2018
	function
	NICCU
	INDIA

	0000001N
	In fant radiant warmer
	Phoenix 
	NWS101
	8070
	2018
	function
	NICCU
	INDIA

	0000001M
	In fant radiant warmer
	Phoenix 
	NWS101
	8057
	2018
	function
	NICCU
	INDIA

	0000001O
	In fant radiant warmer
	
Phoenix
	NWS101
	8114
	2018
	function
	NICCU
	INDIA

	0000001P
	In fant radiant warmer
	Phoenix
	NWS101
	8261
	2018
	function
	NICCU
	INDIA

	0000001Q
	In fant radiant warmer
	Phoenix
	NWS101
	3629
	2018
	function
	NICCU
	INDIA

	0000002A
	In fant incubator
	ERTUNC QZCAN 
	1-700
	Kv7007278-1590
	2011
	function
	NICCU
	TURKEY

	0000002B
	In fant incubator
	ERTUNC QZCAN
	1-700
	Kv7007278-1590
	2011
	function
	NICCU
	TURKEY

	0000002C
	In fant incubator
	NA
	Girafte 
	TAAV61098
	NA
	function
	NICCU
	NA

	0000002D
	In fant incubator
	NA
	Girafte
	TAAV61098
	NA
	function
	NICCU
	NA

	0000007B
	Phototrapy 
	ARDO
	AMELUX
	1846104
	NA
	function
	NICCU
	Switzerland

	0000007A
	Phototrapy 
	Ardo 
	AMELUX
	1846110
	NA
	function
	NICCU
	Switzerland

	0000009A
	Phototrapy 
	Fanem 
	3006BTP
	Maj15628
	NA
	function
	NICCU
	Brasil

	0000009B
	Phototrapy 
	Fanem 
	3006BTP
	MAJ15514
	NA
	function
	NICCU
	Brasil 

	00000016A
	Refrigrtor
	B
	BRlloG
	8232948
	2018-06-04
	function
	NICCU
	NA

	00000015B
	Baby wight
	Wunder
	Baye O2(wulso)
	DK0199336REV01 Orc17026161
	NA
	function
	NICCU
	ITALY

	00000015A
	Baye wight
	Wunder
	Baye O2(wulso)
	C18002582(18002582)
	NA
	function
	NICCU
	ITALY

	00000019A
	NEO—BIL PLUS
	Viale Tivoll
	C1
	1453
	2018
	function
	NICCU
	ITAIY

	0000009D
	Phototrapy 
	Ohmeda
	LULLABY
	Sgt16320032pa
	2016
	function
	NICCU
	In dia

	000000
	Examinition light
	Flossman 
	NA
	19104608
	2019
	function
	NICCU
	GERMANY

	00000014C
	Suction
	NA
	CR-MI
	25489
	
	function
	NICCU
	ITSLY

	0000004C
	Oxygen concentrtor
	Longflans 
	NA
	NA
	NH
	function
	NICCU
	CHINA

	00000020A
	Centrifuge
	NA
	Pr-Hospiital
	2014
	2017
	function
	NICCU
	UK

	00000019B
	Bili care
	Gerium
	NA
	1500168
	2015
	function
	NICCU
	ISRAEL

	0000009C
	Phototrapy 
	OHMEDA
	LULLABY
	Sgt16320031pa
	2016
	function
	NICCU
	In dia

	00000010A
	Baye PaP
	FANEM
	11505
	NAK35408
	NA
	function
	NICCU
	Porchigal 

	0000006A
	X-RAY 
	Mindray 
	MOBI EYE-700
	C8-86000147T
	2018-06
	 Not function
	NICCU
	China 

	00000013A
	Haetory
	Delonghi 
	HORK
	10919JN
	NA
	function
	NICCU
	China

	00000013B
	Haetory
	Delonghi
	HORK
	70725JN
	NA
	function
	NICCU
	China

	00000013C
	Haetory
	Delonghi
	HORK
	70725JN
	NA
	function
	NICCU
	China

	00000014A
	Suction 
	NA
	CR-MI
	25491
	NA
	function
	NICCU
	Italy

	00000014B
	Suction 
	OKHLA
	KAY
	NA
	NA
	function
	NICCU
	In dia

	0000008A
	Ultra sound
	MINDRAY
	UMT-200
	BGX85104296
	2018-05
	function
	NICCU
	NA

	00000021C
	Puls oximeter
	Mindray
	PM-60
	CR-85191682
	2018
	function
	NICCU
	CHINA

	00000021B
	Puls oximeter
	Mindray
	PM-60
	CR-85191683
	2018
	function
	NICCU
	CHINA

	00000021C
	Puls oximete
	Biolight
	M800
	M017E029008
	2015-07
	function
	NICCU
	CHINA

	00000021B
	Refirgrator
	samsung
	NA
	NA
	NA
	function
	NICCU
	NA

	000003A
	OR table 
	NA
	JHDS-200A
	1616050182
	2016-05
	function
	OR
	NA

	000003B
	OR table
	aeomed
	OP830
	OP830YUYY104
	2015-11
	function
	OR
	CHINA

	000004A
	OR Light
	Floss mannstr
	MachN2
	14/06388
	NA
	function
	OR
	GERMANY

	000004B
	OR light
	Floss mannstr
	MachN2
	14/06399
	NA
	function
	OR
	GERMANY

	000004C
	OR light
	Floss mannstr
	MachN2
	14/06384
	NA
	function
	OR
	GERMANY

	000004D
	Examination light
	Infiniti medlab
	NA
	K-10/045/1121897
	NA
	function
	OR
	INDIA

	000005A
	Oxygen cocentrtor 
	YUYUE
	NA
	NA
	NA
	function
	OR
	CHIAN

	000003C
	OR Table
	NA
	NA
	NA
	NA
	function
	OR
	NA

	000001A
	Anaesthesia machin
	Beijng Elernity
	AM852E
	Am 832HE1501004
	2015-01
	function
	OR
	GERMANY

	000006A
	In fant Radiant warmer
	Quayle medical by  zhengzhou dison
	BN-100
	1120428993
	NA
	function
	OR
	NA

	000004E
	Sugical light
	Aeomed
	OL-2570/50/50
	OL2570/50/50(E)yuyz019
	2015-10
	function
	OR
	GERMANY

	000007A
	Auctoclave
	TUTTNAUER
	3870HSG
	NA
	NA
	function
	OR
	USA

	000007B
	Dry Aucto clave
	NA
	CARBOLITE
	NA
	NA
	function
	OR
	NA

	000003D
	OR Table 
	Aeomed
	OP830
	OP830(e)YXZU010
	2015-11
	function
	OR
	China

	000008A
	Suction machin 
	NARNG
	NET SU04A
	4GM4571
	14-7-2014
	function
	OR
	INDIA

	000001B
	Anaesthesia machin
	Beijinge 
	AM852E
	AM832HE1501069
	2015-01
	function
	OR
	GERMANY

	000002B
	Patient monitor 
	Mindray 
	MEC-1200
	cc-6c133521
	2016-12
	function
	OR
	China

	000002A
	Patient monitor 
	Mindray 
	MEC-1200
	cc-52131033
	2016-12
	function
	OR
	China

	0000002C
	Patient monitor 	
	Mindray 
	MEC-1200
	cc-6c133501
	2016-12
	function
	OR
	CHINA

	000009A
	Refrigerator 
	Arcelik
	RDE6192KL
	16109001111
	NA
	function
	OR
	NA

	000004D
	ORlight 
	NA
	NA
	NA
	NA
	function
	OR
	NA

	000007C
	Autoclave
	NA
	ASTELL
	NA
	NA
	function
	OR
	NA

	000007D
	Autoclave
	NA
	CLSA
	200
	NA
	function
	OR
	NA

	000008B
	Suction machin
	NARNG
	NET SU 04A
	NA
	NA
	function
	OR
	INDIA

	0000010A
	ESU
	ACOMA
	ACUTORSR-
	141605675
	NA
	function
	OR
	JAPAN

	000008B
	SUCTION
	ATMOS
	RECORD55
	1032296
	2020-06-30
	function
	OR
	GRMENY

	000001C
	Anaesthetic machin 
	Aeomed
	Aeon7700A
	Aeon7700A(E)YXZV007
	2012-10
	function
	OR
	CHINA

	000004F
	Surgica light l
	Aeomed
	OL.2570/50/50
	OL2570/50/50(E)
	2015
	function
	OR
	GRMENY

	000002C
	Patient monitor 
	Mindray 
	MEC-1200
	cc-6c133470
	2016-12
	function
	OR
	NA

	0000011A
	cardio cap monitor 
	Ohmeda 
	Datex-
	6818123
	2012-01
	function
	OR
	FINLAND 

	000006B
	In fant radiant warmer 
	Quaylemel 
	BN-100
	1120428484
	NA
	function
	OR
	NA

	0000012A
	Nellcor 
	Covidien 
	N-560
	011114031286
	2014-01
	function
	OR
	KOREY

	000008C
	Suction 
	Kay
	k-insta
	k-1080
	10-2018
	function
	OR
	INDIA

	00000001A
	BP
	omron
	M2Eco(HEM-7120-AF
	2019034543VG
	NA
	function
	ORTO
	NA

	00000002A
	Thermoneter
	r-gital
	Riester
	FA389194
	2015
	function
	ORTO
	NA

	00000003A
	Suction
	NA
	H001
	20160507-19
	NA
	function
	ORTO
	CHIAN

	002A
	Oxygen concentrtor
	YUYUE
	YUYUE
	NA
	NA
	function
	IPD
	INDIA

	001A
	Suction
	Kay&compay
	K
	K-1342
	10-2018
	function
	IPD
	INDIA

	003A
	BP
	OMRON
	M2Eco(HEM-71120-AF
	20190304470VG
	NA
	function
	IPD
	VIETNAM

	004A
	BGM
	Gmate
	BG-301
	3010337856
	NA
	function
	IPD
	NA

	005A
	Patient monitor 
	MINDERY
	MEC-1200
	CC-6c133309
	NA
	function
	IPD
	GERMANY

	002B
	Oxygen concentrot 
	YUYUE
	YUYUE
	NA
	NA
	function
	IPD
	NA

	002C
	Oxygen concenrtor
	CANTA
	HG5-WN-NS
	1249090011321
	2021-01-13
	function
	IPD
	GERMANY 

	003B
	BP blood prerrger
	Omron
	M2Eco(HEM-7120AF)
	20190304546VG
	NA
	function
	IPD
	VIETNAM

	004B
	BGMblood guluco meter
	Fl^Biomed
	PRECISA
	00300-0025121
	NA
	function
	IPD
	GERMANY

	008A
	Electro cardiogrpy
	NA
	CM1200B
	92180104026B
	2018-01-04
	function
	IPD
	CHIAN

	009A
	
	ALTUS
	A1327EY
	16-104775-08
	NA
	function
	IPD
	TURKE

	0000000001A
	Blood presure
	omron
	M2Eco(HEM-7120-AF)
	20190304545VG
	NA
	function
	OPD
	VIETNAM

	0000000001B
	Blood presure
	Omron
	M2Eco(HEM-7120-AF)
	04013595LF
	NA
	function
	OPD
	CHINA

	0000000001C
	Blood presure
	Omron
	NA
	20190304550VG
	NA
	function
	OPD
	VIETNAM

	0000000001D
	Blood presure
	Omron
	M2Eco(HEM-7120-AF)
	20190304548VG
	NA
	function
	OPDOPD
	VIETNAM

	0000000002A
	Otoscope
	In finite medlab
	Large
	NA
	07-2016
	function
	OPD
	IN DIA

	0000000003A
	Op(EYE)
	Carlzeiss
	NA
	3131403061081 &1111833
	01-2014
	function
	OPD
	Germany

	0000000006A
	X-RAY 
	WOM
	Oviental100
	030y12-182-3
	2012-12
	function
	OPD
	chnia

	0000000005a
	Ultra suond
	Edan 
	U2
	S60197-M15A03280001
	2015-10
	function
	OPD
	NA

	0000000007A
	
Environmental solution
	Matthews
	TS40
	C4390
	2016
	function
	OPD
	England 

	0001A
	SUCTION UNIT
	Kay
	k-insta
	K0007
	NA
	function
	PED
	INDIA

	0002A
	Oxygen concentator
	Devilbiss Healthcare
	100Devilbiss Drive
	F654131KS
	NA
	function
	PED
	CHINA

	0002B
	Oxygen concentrator
	Devilbiss Healthcare
	Drive 
	A198060209KS
	NA
	function
	PED
	USA

	0002C
	Oxygen concentrator
	Devilbiss Healthcare
	Drive 
	A198060224KS
	NA
	function
	PED
	USA

	0002D
	Oxygen concentrator
	Air life
	New life intensity10
	CBB0120240323
	2020-06-17
	function
	PED
	USA

	0004A
	Blood glucose monitor 
	Fl^Biomed
	Precisa
	00300-0018321
	NA
	function
	PED
	GERMANY 

	0002E
	Oxygen concentrator 
	Air life
	Drive 
	CBB01220251267
	NA
	function
	PED
	USA

	0005A
	hetoher
	Deloghi
	Kh770715
	70725JN
	NA
	function
	PED
	NA

	0002F
	Oxygen concentrator
	Air life
	New life intensity10
	CBB01220240180
	NA
	function
	PED
	USA

	0006A
	PAPD
	CURATIVE
	Fiexo ST 30
	15250000B002
	2020-04
	function
	PED
	NA

	0006B
	PAPD
	CURATIVE
	Fiexo ST30 
	15250000B001
	2020-04
	function
	PED
	NA

	0007A
	Baby pap
	FANEM
	11505
	NA
	NA
	function
	PED
	NA

	000000003A
	ROLOR 
	Kari Hecht
	RM540
	704934
	NA
	function
	LAB
	GERMANY

	000000004A
	Refrigerator
	Samsung
	RT63NBPN
	NA
	NA
	function
	LAB
	THAILAND

	000000004B
	Biood refrigerator 
	Dometic 
	BR750G
	4380053
	2014
	function
	LAB
	LUXEM BOURG

	000000005A
	Photometer
	Tuv Rheninland
	PENTRA ES60
	(21)809PES15016
	NA
	function
	LAB
	FRANCE

	000000006A
	Chemistry Analyez
	Mindray
	BS-200E
	XR-29000426T
	2012-19
	function
	LAB
	CHINA

	000000007A
	Microscopy
	OLYMPUS
	CX21FS1
	1C89461
	NA
	function
	LAB
	PHILIPPINE

	000000007B
	Microscopy
	OLYMPUS
	Cx21FS1
	15A1301
	NA
	function
	LAB
	PHILIPPINES

	000000006B
	Chemistry analayz 
	Hitachi high 
	Cobas c311
	19W3-01
	2019-10-29
	function
	LAB
	NA

	000000008A
	Platelet incubetr
	Helmer
	NA
	2075392
	2020-03-03
	function
	LAB
	USA

	0000000011A
	Hemocub AB
	NA
	Hb301
	13378813196
	NA
	function
	LAB
	NA

	000000007C
	Microscopy
	primostar
	Carl zeiss
	3144008211
	NA
	function
	LAB
	GERMANY

	000000009A
	Gene expert
	Cepheid
	 NA
	809769
	NA
	function
	LAB
	USA

	000000004C
	Refrigerator 
	ALTUS
	SN-T
	16-104470-07
	NA
	function
	LAB
	TURKY

	0000000010A
	shaker
	Gemmy
	VRN-200
	509909
	NA
	function
	LAB
	TALWAN

	000000004D
	Refrigerator 
	Lab-Tech
	RKE400
	14800057
	NA
	function
	LAB
	Sweden

	000000001B
	Centrfige 
	NA
	NA
	1222787
	NA
	function
	LAB
	NA

	000000001C
	Centrfige
	Hemc
	NA
	NA
	NA
	function
	LAB
	NA

	00000001A
	Patiant monitor 
	Mindry
	MEC-1200
	CC-6C133474
	NA
	function
	EOPD
	NA

	00000002A
	Oxygen concentrator 
	NA
	YUYUE
	NA
	NA
	function
	EOPD
	NA

	00000003A
	Suction 
	Folee
	H100
	20160507-16
	NA
	function
	EOPD
	NA

	
	ESR Analyzer 
	NA
	NA
	Xi4012118
	2018-12-12
	
	LAB
	NA

	
	CD4 Counter
	
	BDFACSTRESTO
	R7053210
	2017
	
	LAB
	USA

	
	GMBH
	HUMAN
	
	1411249
	NA
	
	LAB
	NA

	
	Hematology analyser 
	NA
	Pentrae560
	NA
	NA
	
	LAB
	NA

	
	Hematology analyser 
	XN-550
	NA
	17640
	2019
	
	LAB
	NA

	00000002B00
	Oxygen concentrator 
	Folee
	NA
	NA
	NA
	function
	EOPD
	NA

	00000002C
	Oxygen concentrator 
	CANTA
	HG5-WN-NS
	12491630113221
	2021-01-03
	function
	EOPD
	NA

	00000002D
	Oxygen concentrator 
	Yuyue
	YUYUE
	NA
	NA
	function
	EOPD
	NA

	00000000013A
	Autoclave 
	Jiangyin binjiang 
	LS-B35L
	12wj0037
	03-2012
	
	
	NA

	00000000014A
	Refimoscope 
	NA
	NA
	901024
	NA
	
	NA
	NA

	00000000014B
	Optalmoscope 
	NA
	NA
	11720
	NA
	
	NA
	NA

	00000000014C
	Slit-lump
	CARL-ZEISS MEBITEC AG
	ZEISZ
	4000553
	NA
	
	OPD
	OPD

	00000000018A
	 Quayle Dnital machin 
	
	Bn112bE
	114001001
	NA
	
	OPD
	NA

	[bookmark: _GoBack]00000000018B+
	Ultrasonic
	NA
	NA
	NA
	2013
	
	OPD
	NA

	00000004A
	Blood presure
	Omron
	M2Eco(hem-7120-af)
	20190304542
	NA
	function
	EOPD
	NA

	00000005A
	Pulse oximeter
	Guangdong biolight
	M800
	M017E029542
	2015-07
	function
	EOPD
	NA

	00000006A
	Examiniaion bed
	RESI
	JORDAND2
	T18194-24
	NA
	function
	EOPD
	NA

	00000006B
	Examiniation bed 
	RESI
	JORDAND2
	T1819
	NA
	function
	EOPD
	NA

	00000001B
	Petient monitor 
	MINDRY
	MEC-1200
	cc-6c13390
	NA
	function
	EOPD
	NA

	00000003B
	Suction 
	Folee
	H001
	20160507
	NA
	function
	EOPD
	NA

	00000001C
	Patient monitor
	MINDRY
	MEC-1200
	cc-6c133469
	NA
	function
	EOPD
	NA

	00000007A
	Nebulizer 
	Contec
	NE-J01
	20120200071
	2020-12
	function
	EOPD
	CHINA
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